| Башkортоҫтан Реҫпубликаhы Ауырғазы районы муниципаль районының Исәгыл ауыл Ҫоветы ауыл биләмәhе Хакимиәте 453488, Ауырғазы районы, Исмәгыл ауылы. |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район 453488, Аургазинский район, с.Исмагилово. Тел. 2-55-31 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  декабря 2018 г.			№ 30

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2021 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2021 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  И.Р. Газизов

Утверждена

постановлением сельского поселения

Исмагиловский сельсовет муниципального района

Аургазинский  район

Республики Башкортостан

№ 30 от 17 декабря  2018г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан

на 2018 – 2021 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2021 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020гг.» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основания цель Программы – обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на период 2018-2021гг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2018- 2021 годы. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап – с 2018 года по 2019 год; второй этап – с 2020 года по 2021 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования программы в 2018- 2021 годах: всего – 700 тыс. руб., в том числе: бюджет Республики Башкортостан – 595 тыс. руб.; местный бюджет – 105 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2021 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2.Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3.Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета |
| Контроль за использованием Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг Контроль за использованием Программы осуществляют Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

1.	1.     Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

Коммунальная инфраструктура сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан включает: системы теплоснабжения, водоснабжения,  электроснабжения, газоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Расчеты за поставленные ресурсы, оказанные услуги осуществляются по тарифам, утвержденными постановлениями Государственного комитета по тарифам Республики Башкортостан. Количество поставляемых ресурсов определяется по приборам учета, в случаях отсутствия приборов учета применяются утвержденные законодательством и решением Совета муниципального района нормативы потребления услуг.

1.1 Теплоснабжение.

Основными целями развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения  услугами теплоснабжения.

В хозяйственном ведении сельского поселения   находится 1 котельная, из них 1 – газопотребляющая. Котельная использует морально и физически устаревшее оборудование, неэффективное и затратное, необходима их реконструкция. Протяженность тепловых сетей управления 0,4 км, сети частично  без теплоизоляции; не применяются современные изоляционные материалы в виду их дороговизны.

Отсутствуют приборы учета вырабатываемой тепловой энергии, что не позволяет определить фактическую эффективность котельных, потери энергии в тепловых сетях.

Отсутствуют системы частотного регулирования электроприводов насосного оборудования, дымососов и дутьевых вентиляторов.

Из-за значительного срока эксплуатации и недостатка средств на проведение ремонтов, действующие инженерные сети и сооружения имеют значительный износ.

Ежегодно проводится ремонт котельной. Для достижения поставленных целей необходимо произвести: реконструкцию, модернизацию существующих сетей и котельных для обеспечения требуемых мощностей.

1.2.         Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет 5,3 км. Действующая  система  водопроводных сетей  охватывает 1 населенный пункт сельского  поселения. Водоснабжением обеспечены 76 % населения сельского поселения.

Водопровод был введен в эксплуатацию в 1982 году.

В районе отсутствуют водоочистные сооружения и услуги по очистке сточных вод не оказываются.

Ежегодно проводится текущий ремонт водопроводных сетей, так за последние 3 года отремонтировано  1,5 км распределительных сетей.

Для достижения поставленных целей необходимо  реконструкция действующих сетей водоснабжения  населенного пункта с целью  поддержания развития сектора водоснабжения населения и улучшения качества водопроводной воды, поставляемой населению.

1.3. Электроснабжение

Зоной обслуживания Аургазинского РЭС ООО «БашРЭС-Стерлитамак» (Аургазинский РЭС) является территория Аургазинского района с производственной базой в с.Толбазы. Центрами питания являются подстанции: «Толбазы», «Софиполь», «Ишлы», «Белое Озеро», «Батырово». Общая протяженность обслуживаемых сетей составляет 1605 км, в том числе высоковольтных линий 6-10кВ протяженностью 23,06 км, ВЛ 0,4кВ – 765 км. Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 26 шт. общей трансформаторной мощностью 72,28 МВА.

По состоянию на 01 августа 2013г. количество потребителей (абонентов):

	8=48284C0;L=K5 68;K5 4><0 _ 440;

	N@848G5A:85 ;8F0 (8=48284C0;L=K5 ?@54?@8=8<0B5;8) _ 15.

| ПОКАЗАТЕЛИ по Аургазинскому району на 01.01.2014г |
| --- |
| № п/п | Hаименование показателей | Един. изм. | Показатель |
| 1. | Объем обслуживания Аургазинским РЭС | усл.ед | 5102,75 |
| 2. | Суммарная протяженность фидеров 6-10кВ | шт./км | 38/ 840 |
| 3. | Средняя протяженность 6-10 кВ | км | 22,11 |
| 4. | Общее кол-во трансформаторных подстанций (ТП) | шт./тыс. кВА | 532 / 72,28 |
| 4.1. | Кол-во ТП питающих производ.нагрузку | -"- | 176 / 20,07 |
| 4.2. | Кол-во ТП, питающих смешанную нагрузку | -"- | 46 / 2,9 |
| 4.3. | Кол-во ТП, питающих коммунально-бытовую нагрузку | -"- | 310 / 49,31 |
| 5. | Протяженность ВЛ 0,4 кВ | км | 765 |
|  | ПОТРЕБЛЕHИЕ ЭHЕРГИИ |  |  |
| 6. | Потребление электроэнергии сельским хозяйством — всего | млн. кВт.ч. | 55,322 |
|  | в том числе : |  |  |
| 7. | Потребление на производственные нужды | -"- | 27,176 |

Техническое состояние электросетевого хозяйства с.Исмагилово удовлетворительное, аварийные перерывы в электроснабжении потребителей электроэнергии отсутствуют.

1.4. Газоснабжение

В системе газоснабжения района протяженность наружных газопроводов составляет – 905,44 км, в том числе:

- распределительные – 720,17 км;

- из них межпоселковые — 301,06 км;

- газопроводы-вводы — 185,27 км.

Газорегуляторные пункты — 115, в том числе — ГРП, ПГБ- 65, ШРП- 50.

Количество газораспределительных станций, через которые обеспечивается газоснабжение района – 6.

Газифицированы природным газом 83 населенных пункта, только сжиженным газом — 38.  Уровень газификации жилищного фонда природным газом составляет – 79,2%.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится в  10585 квартирах, в том числе в многоквартирных домах- 683 квартирах.

Проблема: большое количество населенных пунктов, не газифицированных природным газом, в том числе 16 населенных пунктов района не газифицированы ни природным, ни сжиженным газом.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Коммунальные системы довольно капиталоемкие и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно, по этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2018-2021 годы. Выполнение программы будет осуществляться в 2 этапа:

первый этап – с 2018 года по 2019 год;

второй этап – с 2020 года по 2021 год.

Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения, на основе которых разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики  Башкортостан на 2018 – 2021 годы, приведены в табл.1.

Таблица 1. Перспективные показатели развития

муниципального образования

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | оценка 2018г. | 2019г. | 2019г. | 2020г. |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели | 1250 | 1245 | 1253 | 1254 | 1259 | 1250 |
| Доходы населения, в тыс.руб./чел. в год | 126,0 | 135,9 | 141,6 | 150,0 | 160,6 | 171,8 |
| Площадь жилищного фонда, | 27,2 | 28,8 | 29,5 | 31 | 32,1 | 33,5 |

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов  в целом с детализацией в соответствии с табл.2. Прогноз потребности для данного подраздела разрабатывается с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия,  холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы).

Таблица 2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | оценка 2016г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Холодное водоснабжение (тыс.куб.м.) |
| Годовой расход | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Теплоснабжение (тыс.Гкал). |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| школа |  |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| СДК |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ФАП |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| сбербанк |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| АТС |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Почта |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Сельсовет |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 |

Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Главная сфера деятельности коммунального хозяйства – предоставление коммунальных услуг населению, включающая: техническое и санитарное обслуживание зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, а также поставка в здания необходимых ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) для создания комфортных условий проживания и работы.

Раздел 4. Управление Программой

Общее руководство реализацией программы осуществляется главой  администрации сельского поселения Исмагиловский сельсовет мунциипального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Текущее руководство возлагается на специалиста  администрации сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.   В его функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий;

информационное сопровождение реализации программы.

Главным инструментом  управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки плана мероприятий рассматриваются коллегиальным органом администрации сельского поселения и утверждаются Советом сельского поселения  ежегодно.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения плана мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации программы.  Отчет о реализации Комплексной программы, внесение предложений по корректировке программы осуществляется главой  администрации сельского поселения.